Приложение № 2

к договору управления

многоквартирным домом

Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме

| Виды работ | Сроки проведения | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Работы по подготовке инженерного оборудования к отопительному сезону | Ежегодно согласно регламенту |  |
| Работы по подготовке здания к осеннее-зимнему периоду эксплуатации | Ежегодно согласно регламенту |  |
| Работы по подготовке здания к весеннее-летнему периоду эксплуатации | Ежегодно согласно регламенту |  |
| Ремонт и обслуживание сетей ГВС, ХВС с частичной заменой поврежденных элементов и арматуры | Ежегодно до начала отопительного сезона |  |
| Ремонт и обслуживание сетей канализации с частичной заменой элементов | Ежегодно профилактически и при обнаружении повреждений |  |
| Обслуживание внутриквартирных сетей ГВС,ХВС, канализации | По заявкам |  |
| Ремонт и обслуживание сетей отопления с частичной заменой поврежденных элементов и арматуры | Ежегодно до начала отопительного сезона |  |
| Ремонт и обслуживание сетей электроснабжения, осветительных приборов с частичной заменой поврежденных участков и оборудования. | Ежегодно профилактически и при обнаружении повреждений |  |
| Ремонт кровли с частичной заменой поврежденных участков | 1 раз в 3 года профилактически и при обнаружении повреждений |  |
| Текущий и восстановительный ремонт стволов мусоропровода и мусороприемных клапанов | Ежегодно |  |
| Текущий и восстановительный ремонт стволов мусоропровода и мусороприемных клапанов | Ежегодно |  |
| Замена стояков ГВС, ХВС, |  | По решению собственников |
| Установка и обслуживание общедомовых систем коммерческого учета тепло–энергоресурсов |  | По решению собственников |
| Текущий ремонт и замена оконных переплетов в подъездах | Ежегодно до начала отопительного сезона |  |
| Косметический и восстановительный ремонт подъездов | 1 раз в 3 года |  |
| Косметический и восстановительный ремонт входных групп | 1 раз в 2 года |  |
| Ремонт детских площадок и игрового оборудования | Ежегодно |  |
| Ремонт тротуаров | 1 раз в 5 лет |  |
| Ремонт проезжей части | 1 раз в 5 лет |  |
| Текущий ремонт стен, фасадов, перекрытий | 1 раз в 5 лет |  |